## прейскурант XIII.2
Прейскурант XIII
2. цен на ремонт по заявкам водонагревателей емкостных, отопительных (отопительно-варочных) котлов
Вводится в действие с 01 июня 2025г.
№ п/п | Наименование работ | Един. изм. | Стоимость услуг с НДС, руб.
1 | Проверка и настройка котла | операция | 1223
2 | Замена атмосферной горелки напольного котла | горелка | 2446
3 | Установка вентиляторной горелки напольного котла до 125 кВт без ее регулировки | горелка | 4280
4 | Замена обезвоздушивателей (воздушного вентиля) | обезвозду-шиватель | 1223
5 | Замена датчика температуры | датчик | 1223
6 | Замене моностата | моностат | 1223
7 | Замена аварийного рабочего термостата | термостат | 1223
8 | Замена накладного аварийного термостата | термостат | 611
9 | Замена термометра или манометра (без слива воды из котла) | деталь | 611
10 | Замена теплообменника котла | теплооб-менник | 2568
11 | Очистка от сажи и грязи теплообменника котла с демонтажом | операция | 4891
12 | Очистка от сажи и грязи теплообменника котла без демонтажа | операция | 1834
13 | Замена горелки котла | горелка | 2446
14 | Демонтаж горелки котла | операция | 1223
15 | Установка горелки котла | операция | 1223
16 | Замена форсунки горелки | форсунка | 611
17 | Прочистка форсунки горелки | операция | 611
18 | Очистка горелки котла от загрязнений | операция | 1834
19 | Замена вентилятора | вентилятор | 1223
20 | Замена прокладки соединительной трубки отопления (ГЭС) | прокладка | 856
21 | Замена прокладки к газоподводящей трубке | прокладка | 611
22 | Прочистка сопла запальника | операция | 611
23 | Замена сопла запальника | сопло | 856
24 | Демонтаж огневой камеры настенного котла | операция | 611
25 | Установка огневой камеры котла | операция | 856
26 | Замена термозонда котла | термозонд | 611
27 | Замена термозонда бойлера | термозонд | 611
28 | Замена трехходового клапана | клапан | 1834
29 | Замена и регулировка комбинированной газовой арматуры (замена газового клапана) | операция | 1834
30 | Замена прокладки водяной части котла | прокладка | 611
31 | Регулировка газовой комбинированной арматуры (газового клапана) | операция | 611
32 | Устранение засора в подводке к запальнику | операция | 783
33 | Замена термопары котла | термопара | 611
34 | Замена датчика контроля тяги | датчик | 611
35 | Замена датчика перегрева котла (накладного) | датчик | 611
36 | Замена датчика перегрева котла (погружного) | датчик | 795
37 | Замена пьезорозжига котла | пьезо-розжиг | 611
38 | Замена электронной платы | плата | 1223
39 | Замена блока розжига и контроля | блок | 1223
40 | Замена термостата контроля тяги | термостат | 611
41 | Замена насоса | насос | 1834
42 | Демонтаж, чистка и монтаж насоса | операция | 2446
43 | Замена катушки соленоида | катушка | 1223
44 | Замена проточного, напорного выключателя | выключа-тель | 1223
45 | Замена расширительного бака | бак | 795
46 | Замена магниевого электрода | электрод | 611
47 | Замена сбросного предохранительного клапана | клапан | 611
48 | Прочистка сетки фильтра на обратной линии отопления | операция | 611
49 | Чистка сенсора протока | операция | 1223
50 | Чистка водяного фильтра в котле | операция | 611
51 | Замена электрода розжига и ионизации | электрод | 611
52 | Замена платы розжига | плата | 856
53 | Регулировка положения электродов розжига и ионизации | операция | 611
54 | Слив системы отопления | операция | 611
55 | Заполнение системы отопления водой (из водопровода или насосом) | операция | 611
56 | Замена запальника отопительного котла | запальник | 734
57 | Замена терморегулятора (термобаллона) | терморе-гулятор | 3057
58 | Замена ЭМК емкостного водонагревателя | ЭМК | 1272
59 | Замена пружины ЭМК отопительного котла | пружина | 831
60 | Замена сопла основной горелки | сопло | 795
61 | Замена трубки газопровода запального устройства | трубка | 403
62 | Замена блока автоматики | блок | 1626
63 | Замена сильфона блока автоматики | сильфон | 1736
64 | Замена фильтра на автоматике | фильтр | 734
65 | Замена биметаллической пластинки | операция | 1834
66 | Замена прокладки на клапане | прокладка | 2079
67 | Замена прокладки на запальнике | прокладка | 1590
68 | Замена автоматики горелки | операция | 1834
69 | Чистка контактов ЭМК без пайки катушки | операция | 257
70 | Чистка контактов ЭМК с пайки катушки | операция | 734
71 | Перепайка контактов ЭМК | операция | 856
72 | Чистка форсунки запальника | операция | 428
73 | Ремонт автоматики горелки отопительного аппарата | операция | 978
74 | Очитска от сажи отопительного котла | операция | 3057
75 | Очиска рожков горелки от сажи | операция | 1834
Примечание:
* Стоимость заменяемых узлов, запасных деталей оплачивается дополнительно по ценам с учетом возмещения транспортно-заготовительных расходов;
** Вызов слесаря для выполнения работ - 170 рублей.