16.  Станция газозаправочная (автомобильная) р.п. Марьяновка	 А61-00027-0034

1. СВЕДЕНИЯ О ТЕХНИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОПАСНОГО ОБЪЕКТА

| 1.1. | Год ввода объекта в эксплуатацию [А, Б, Р] |  | 1985 |  |  | год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Износ производственных фондов [Б] |  | 64 |  |  | % |  |  |
| 1.3. | Технические решения по обеспечению безопасности технологического процесса [Т, ПБ, ТР] |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Технические решения, направленные на исключение разгерметизации оборудования и предупреждение аварийных выбросов опасных веществ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1. | Технические решения, направленные на предотвращение разгерметизации оборудования и трубопроводов |  | есть |  |  | «есть», «нет», «не требуется» |  |  |
| 1.3.1.2. | Технические решения по герметизации оборудования и его узлов |  | есть |  |  |  |  |  |
| 1.3.2. | Технические решения, направленные на предупреждение развития аварий и локализацию выбросов опасных веществ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1. | Технические решения по безопасному отсечению потоков |  | есть |  |  | «есть», «нет», «не требуется» |  |  |
| 1.3.2.2. | Системы аварийного освобождения емкостного технологического оборудования |  | есть |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.3. | Технические решения по ограничению, локализации и дальнейшей утилизации выбросов опасных веществ |  | есть |  |  |  |  |  |
| 1.3.3. | Системы автоматического регулирования, блокировок, сигнализаций и других средств обеспечения безопасности |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3.1. | Системы автоматического регулирования технологического процесса |  | есть |  |  | «есть», «нет», «не требуется» |  |  |
| 1.3.3.2. | Системы блокировок технологического процесса |  | есть |  |  |  |  |  |
| 1.3.3.3. | Системы сигнализаций технологического процесса |  | есть |  |  |  |  |  |
| 1.3.3.4. | Наличие пункта и автоматизированной системы управления производственным процессом, функционирующих в условиях чрезвычайных ситуаций |  | не требуется |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Выполнение предписаний Ростехнадзора, выданных по итогам последней плановой проверки [А, ПБ, ТР] |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Количество выявленных по итогам последней плановой проверки нарушений требований промышленной безопасности (общее) |  | 0 |  |  | число |  |  |
| 1.4.2. | Количество неустраненных в срок нарушений требований промышленной безопасности |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Наличие лицензий, необходимых для ведения производственной деятельности [Р, ПБ, Ю] |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1. | Лицензия на осуществление деятельности по эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов |  |  |  | есть |  | «есть», «в стадии оформления», «не требуется» |  |
| 1.5.2. | Лицензия на осуществление деятельности по эксплуатации химически опасных производственных объектов |  |  |  | не требуется |  |  |  |
| 1.5.3. |  | Лицензия на осуществление деятельности, связанной с обращением взрывчатых материалов промышленного назначения |  |  | не требуется |  |  |  |
| 1.5.4. |  | Лицензия на осуществление деятельности, связанной с эксплуатацией взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности |  |  | не требуется |  |  |  |
| 1.6. | Проведение диагностики/экспертизы/планового ремонта оборудования / зданий /сооружений [А, ПБ, Т] |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1. | Наличие графика проведения диагностики (испытаний, освидетельствований)/экспертизы/планового ремонта оборудования (технических устройств), сооружений (зданий) |  |  | да |  |  |  | «да», «нет» |
| 1.6.2. | Процент соблюдения графика проведения диагностики (испытаний, освидетельствований)/экспертизы/планового ремонта оборудования (технических устройств), сооружений (зданий) |  |  | 100 |  |  |  | число |
| 1.7. | Наличие документации по промышленной безопасности [А, ПБ, ТР, Р] |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1. | Положение о производственном контроле |  |  | есть |  |  |  | «есть», «нет», «не требуется» |
| 1.7.2. | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий, согласованный и утвержденный в установленном порядке. |  |  | есть |  |  |  |  |
| 1.7.3. | Декларация промышленной безопасности |  |  | не требуется |  |  |  |  |
| 1.8. | Сведения о системе сбора информации о произошедших инцидентах и авариях и анализе этой информации [А, ПБ, ТР] |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.1. | Система сбора информации о произошедших инцидентах и авариях |  |  | есть |  |  |  | «есть», «нет» |
| 1.8.2. | Анализ информации о произошедших инцидентах и авариях |  |  | есть |  |  |  |  |
| 1.9. | Сведения о профессиональной подготовке персонала [А, ПБ, ТР, Т, К] |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.1. | Система профессиональной подготовки персонала (рабочих, ИТР и специалистов) |  |  | есть |  |  |  | «есть», «нет» |
| 1.9.2. | Система профессионального отбора персонала |  |  | есть |  |  |  |  |
| 1.9.3. | Порядок допуска персонала к самостоятельной работе |  |  | есть |  |  |  |  |
| 1.9.4. | Обучение и аттестация персонала по промышленной безопасности |  |  | есть |  |  |  |  |

2. СВЕДЕНИЯ О ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОПАСНОГО ОБЪЕКТА

| 2.1. | Технические решения по обеспечению пожарной безопасности [ПС, ТР] |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1. | Архитектурные и конструкционные решения по локализации пожара | есть | «есть», «нет», «не требуется» |
| 2.1.2. | Оборудование зданий и сооружений системами автоматической пожарной сигнализации | не требуется |  |
| 2.1.3. | Объектовые запасы воды для пожаротушения | не требуется |  |
| 2.1.4. | Внутренний противопожарный водопровод | есть |  |
| 2.1.5. | Внешние водоисточники | не требуется |  |
| 2.1.6. | Оборудование зданий и сооружений автоматическими установками пожаротушения | не требуется |  |
| 2.1.7. | Ручные средства пожаротушения | есть |  |
| 2.1.8. | Система организации и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) | есть |  |
| 2.2. | Выполнение предписаний МЧС России (в области пожарной безопасности), выданных по итогам последней плановой проверки [ПС, ТР] |  |  |
| 2.2.1. | Количество выявленных по итогам последней плановой проверки нарушений требований пожарной безопасности (общее) | 0 | число |
| 2.2.2. | Количество неустраненных в срок нарушений требований пожарной безопасности | 0 |  |
| 2.3. | Наличие документации по пожарной безопасности [ПС, ТР, Р] |  |  |
| 2.3.1. | Декларация пожарной безопасности | не требуется | «есть», «нет», «не требуется» |
| 2.3.2. | План пожаротушения | не требуется |  |
| 2.3.3. | План эвакуации при пожаре | не требуется |  |
| 2.3.4. | Инструкции по мерам пожарной безопасности | есть |  |

3. СВЕДЕНИЯ О ГОТОВНОСТИ ВЛАДЕЛЬЦА ОПАСНОГО ОБЪЕКТА К ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ, ЛОКАЛИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ВОЗМОЖНОЙ АВАРИИ НА ОПАСНОМ ОБЪЕКТЕ

| 3.1. |  | Резервирование систем обеспечения опасного объекта [ЧС, ПБ, ТР, Т] |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1. |  | Резервные источники электроснабжения |  | не требуется | «есть», «нет», «не требуется» |  |
| 3.1.2. |  | Резервные источники водоснабжения |  | не требуется |  |  |
| 3.1.3. |  | Резервные системы связи |  | есть |  |  |
| 3.2. |  | Выполнение предписаний МЧС России (в области ГО ЧС), выданных по итогам последней плановой проверки [ЧС, ТР] |  |  |  |  |
| 3.2.1. |  | Количество выявленных по итогам последней плановой проверки нарушений требований в области ГО ЧС (общее) |  | 0 | число |  |
| 3.2.2. |  | Количество неустраненных в срок нарушений требований в области ГО ЧС |  | 0 |  |  |
| 3.3. |  | Наличие документации по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций [ЧС, ТР, Р] |  |  |  |  |
| 3.3.1. |  | Паспорт безопасности опасного объекта |  | не требуется | «есть», «нет», «не требуется» |  |
| 3.3.2. |  | План ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов |  | не требуется |  |  |
| 3.3.3. |  | План мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера |  | есть |  |  |
| 3.3.4. |  | Положение по организации прогнозирования техногенных чрезвычайных ситуаций на опасном объекте |  | есть |  |  |
| 3.3.5. |  | План подготовки руководящего состава и специалистов по вопросам предупреждения, локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций |  | есть |  |  |
| 3.3.6. |  | План гражданской обороны |  | есть |  |  |
| 3.3.7. |  | Положение об органе управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям |  | есть |  |  |
| 3.4. |  | Последний срок оценки готовности опасного объекта к локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций и достаточности сил и средств по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций [ЧС, ТР, Р] |  | 10.10. 2016 | дата / прочерк |  |
| 3.5. |  | Финансовые и материальные ресурсы для локализации и ликвидации последствий аварий [А, ЧС, ТР, Р, Б] |  |  |  |  |
| 3.5.1. |  | Финансовые ресурсы |  | есть | «есть», «нет» |  |
| 3.5.2. |  | Материальные ресурсы |  | есть |  |  |
| 3.6. |  | Сведения о противоаварийной подготовке персонала [А, ПБ, ЧС, ТР, К] |  |  |  |  |
| 3.6.1. |  | Система обучения персонала действиям в случае возникновения аварийной ситуации на опасном объекте |  | есть | «есть», «нет» |  |
| 3.6.2. |  | Проведение учебно-тренировочных занятий по готовности персонала к действиям в случае возникновения аварийной ситуации согласно графику |  | есть |  |  |
| 3.6.3. |  | Проведение учебных тревог по готовности рабочих к действиям в случае возникновения аварийной ситуации с участием производственного персонала, членов профессиональных и нештатных аварийно-спасательных формирований, пожарной охраны, медико-санитарной и других служб |  | есть |  |  |
| 3.6.4. |  | Наличие специальных стендов, тренажеров и т. п. для тренировок по планам ликвидации аварий |  | есть |  |  |
| 3.7. |  | Силы и средства ликвидации аварии, аварийно-спасательные и другие службы обеспечения промышленной безопасности и защиты в ЧС [А, ПБ, ЧС, ТР, Р] |  |  |  |  |
| 3.7.1. |  | Объектовая пожарная охрана |  | не требуется | «есть», «нет», «не требуется» |  |
| 3.7.2. |  | Газоспасательные подразделения |  | есть |  |  |
| 3.7.3. |  | Медицинская служба |  | не требуется |  |  |
| 3.7.4. |  | Невоенизированные формирования |  | не требуется |  |  |
| 3.7.5. |  | Аварийно-восстановительные подразделения |  | есть |  |  |
| 3.8. |  | Порядок взаимодействия сил и средств организации с другими организациями по предупреждению, локализации и ликвидации аварий [ПБ, ЧС, ТР, Р] |  |  |  |  |
| 3.8.1. |  | Порядок взаимодействия сил и средств организации с другими организациями по предупреждению, локализации и ликвидации аварий |  | есть | «есть», «нет» |  |
| 3.9. |  | Технические системы оповещения [ПБ, ЧС, ТР, Р] |  |  |  |  |
| 3.9.1. |  | Оповещение персонала объекта |  | есть | «есть», «нет» |  |
| 3.9.2. |  | Оповещение соседних организаций |  | есть |  |  |
| 3.9.3. |  | Оповещение населения |  | есть |  |  |
| 3.9.4. |  | Оповещение МЧС России, Ростехнадзора, иных заинтересованных органов власти и организаций |  | есть |  |  |
| 3.9.5. |  | Наличие локальной системы оповещения |  | есть |  |  |
| 3.10. |  | Сведения о необходимых действиях населения при возникновении аварий [ПБ, ЧС] |  | есть | «есть», «нет» |  |
| 3.11. |  | Меры по предотвращению проникновения посторонних лиц на опасный производственный объект [О, ЧС, ТР, Р] |  |  |
| 3.11.1. |  | План взаимодействия с подразделениями ФСБ России, внутренними войсками МВД России, подразделениями вневедомственной охраны МВД России в случае проникновения посторонних лиц на опасный производственный объект / несанкционированного вмешательства в деятельность объекта | не требуется | «есть», «нет», «не требуется» |
| 3.11.2. |  | Наличие технических средств защиты (инженерные заграждения, автоматизированные системы контроля и управления доступом, системы обнаружения несанкционированного проникновения на территорию и т.п.) | есть | «есть», «нет» |
| 3.11.3. |  | Наличие физической защиты (охрана, патрульные группы, караульные собаки и т.п.) | есть |  |