## Приложение N 4

к приказу ФАС России

от 23.12.2011 N 893

ИНФОРМАЦИЯ

О ПОРЯДКЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ, ТЕХНИЧЕСКИХ И ДРУГИХ

МЕРОПРИЯТИЙ, СВЯЗАННЫХ С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ (ПОДСОЕДИНЕНИЕМ)

К ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ СЕТЯМ ЗА 4 КВАРТАЛ 2014 г.

| N п\п | Наименование газораспреде- лительной сети | Зона входа в газораспреде- лительную сеть | Зона выхода из газорас- преде- лительной сети | Перечень технологических мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспреде- лительной сети, и регламент их выполнения | Порядок выполнения технологических мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспреде- лительной сети, и регламент их выполнения | Перечень технических мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспреде- лительной сети, и регламент их выполнения | Порядок выполнения технологических мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспреде- лительной сети, и регламент их выполнения | Перечень иных мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспреде- лительной сети, и регламент их выполнения | Порядок выполнения иных мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспреде- лительной сети, и регламент их выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Сеть газораспределения ГРС -1А | ГРС-1А | Юр лица население | Наименование работ. Произвести обход трассы газопровода и сооружений на нем. Проверить комплектность арматуры, состояние вновь построенного газопровода.. Произвести контрольную опрессовку вновь построенного газопровода.. Закрыть газовую задвижку после ШРП. Выработать газ на отключенных участках газопровода. На отключенных участках газопровода перекрыть все имеющиеся краны на газопроводе-вводе в жилые дома согласно схемы.. Продуть действующий газопровод инертным газом.. Произвести врезку вновь построенного газопровода, в действующий на газопроводе низкого давления согласно схемы и производственной инструкции № 16.. Произвести пуск газа согласно схемы, а также производственных инструкций № 20 и № 87.. Результаты работы оформить в наряде-допуске, журнале на ШРП.. На следующий день произвести обход трассы газопровода.. |  |
|  | Сеть газораспределения ГРС -2 | ГРС-2 | Юр лица население |  |  |  |  |  |  |
|  | Сеть газораспределения ГРС -3 | ГРС-3 | Юр лица население |  |  |  |  |  |  |
|  | Сеть газораспределения ГРС -4 | ГРС-4 | Юр лица население |  |  |  |  |  |  |
|  | Сеть газораспределения ГРС -5 | ГРС-5 | Юр лица население |  |  |  |  |  |  |
|  | Сеть газораспределения ГРС -6 | ГРС-6 | Юр лица Население |  |  |  |  |  |  |
|  | Сеть газораспределения ГРС -7 | ГРС-7 | Юр лица Население |  |  |  |  |  |  |
|  | Сеть газораспределения ГРС -8 | ГРС-8 | Юр лица Население |  |  |  |  |  |  |
|  | Сеть газораспределения ГРС -9 | ГРС-9 | Юр лица Население |  |  |  |  |  |  |
|  | Сеть газораспределения ГРС -10 | ГРС-10 | Юр лица население |  |  |  |  |  |  |
|  | Сеть газораспределения ГРС -11 | ГРС-11 | Юр лица население |  |  |  |  |  |  |
|  | Сеть газораспределения ГРС -12 | ГРС-12 | Юр лица население |  |  |  |  |  |  |
|  | Сеть газораспределения ГРС -14 | ГРС-14 | Юр лица население |  |  |  |  |  |  |
|  | Сеть газораспределения ГРС -15 | ГРС-15 | Юр лица население |  |  |  |  |  |  |
|  | Сеть газораспределения ГРС -16 | ГРС-16 | Юр лица население |  |  |  |  |  |  |
|  | Сеть газораспределения ГРС -17 | ГРС-17 | Юр лица население |  |  |  |  |  |  |
|  | Сеть газораспределения ГРС -18 | ГРС-18 | Юридические лица население |  |  |  |  |  |  |
|  | Сеть газораспределения ГРС -19 | ГРС-19 | Юр лица население |  |  |  |  |  |  |
|  | Сеть газораспределения ГРС -22 | ГРС-22 | Юр лица население |  |  |  |  |  |  |